{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera, con al presente si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n- Si richiede di confermare che i cassonetti intelligenti aggregati sono in numero di due unità come riportato  all’art. 13 Dettaglio economico degli interventi e non in numero pari a 8 come riportato all’art. 12.3;\r\n- Si richiedono specifiche sulla recinzione area isola ecologica poiché non presente nel capitolato.\r\nRestiamo in attesa di riscontro.\r\nGrazie.\r\nSaluti.","Si conferma che il numero di Cassonetti intelligenti aggregati è pari a n. 2 unità come riportato nell'art. 13 Dettaglio economico degli interventi.\r\nLa recinzione è relativa al Centro di Raccolta Comunale (Isola ecologica) esistente., la perimetrazione dell’area attualmente adibita ad isola ecologica comunale mediante la realizzazione di recinzione con posa in opera di rete metallica elettrosaldata, con relativo cancello (dimensionato per consentire l’accesso di mezzi pesanti), ancorata per mezzo di paletti di sostegno a T e controventi zincati e plastificati avente altezza di 1,5 m e lunghezza complessiva di 160 m circa."]
[2,"Buon pomeriggio, \r\ncon la presente per comunicare che dei documenti di gara è stato inserito il capitolato al posto del disciplinare. Pertanto, si chiede inserimento del documento corretto. Restiamo in attesa di riscontro. grazie. Saluti.","Buongiorno, il capitolato è stato caricato in Piattaforma."]